APSTIPRINĀTS

SIA “Kārsavas namsaimnieks”

Iepirkuma komisijas sēdē

2019. gada 31.oktobrī

(protokols Nr. KN 2019/04-1)

Iepirkuma procedūras

“Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”

identifikācijas Nr. KN 2019/04

NOLIKUMS

Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem noteikto kārtību

Kārsavā

2019

Saturs

| Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona | 3 |
| --- | --- |
| Pretendents | 3 |
| Informācija par iepirkuma priekšmetu, finansējuma avotu | 3 |
| Saziņa | 4 |
| Būvdarbu izpildes vietas apskate | 5 |
| Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks | 5 |
| Saistību izpildes nodrošinājums | 5 |
| Piedāvājuma noformējums | 5 |
| Apakšuzņēmēji | 6 |
| Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā | 7 |
| Cita informācija | 8 |
| Prasības pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti | 9 |
| Iesniedzamie dokumenti | 17 |
| Iepirkuma norise | 20 |
| Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu | 21 |
| Iepirkuma pārtraukšana | 22 |
| Lēmumam pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana | 22 |
| Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 24 |
| Pretendenta tiesības un pienākumi | 25 |
| Pielikumi | 25 |
| 1.pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā |
| 2.pielikums - Būvprojekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, Kārsavā, Kārsavas novadā” |
| 3.pielikums - Tehniskā specifikācija |
| 4.pielikums - Veikto būvdarbu saraksta veidne |
| 5.pielikums - Galveno speciālistu saraksta veidne |
| 6.pielikums - CV veidne |
| 7.pielikums - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne |
| 8.pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne |
| 9.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidne |
| 10.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidnes |
| 11.pielikums - Iepirkuma līguma projekts |

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA “Kārsavas namsaimnieks”

reģ. Nr.: 568030020941

Adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717

Tālruņa Nr. 371 65733270

e-pasta adrese:  k_namsaimnieks@inbox.lv

# Kontaktpersona:

SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis, tālr. Nr. 28343926, e-pasta adrese: k_namsaimnieks@inbox.lv

- Pretendents

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt:

2.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);

2.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents), Nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta pieteikumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un nododamo Darbu apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar Pretendentu, kurš ir piegādātāju apvienība, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai, ar kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir jāreģistrē personālsabiedrība (pilnsabiedrība), pieļaujot arī sabiedrības līguma noslēgšanu. Sabiedrības līguma gadījumā visi piegādātāju apvienības biedri kopīgi noslēdz sabiedrības līgumu, kas saista biedrus neaprobežoti, un tie ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

2.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents), Nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu, finansējuma avotu

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesas praksē noteikto pamatprincipu piemērošanu.

  - CPV kodi: 45232400-6 (kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi), 45231400-9 (pilnīgas vai daļējas izbūves darbi vai inženiertehniskie darbi).

  - Iepirkuma priekšmets:  kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā, kas jāveic saskaņā ar Būvprojektu (Nolikuma 2.pielikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums) un līguma projektu (Nolikuma 11.pielikums). Uz šo iepirkumu attiecināmi tikai būvprojektā paredzētie kanalizācijas tīklu būvdarbi  Lauku, Sporta no Smilšu ielas līdz Telegrāfa,  Avotu un Malnavas ielās  Kārsavas pilsētā .

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Kārsavas pilsētas (Kārsavas novads, Latvija) Lauku, Sporta no Smilšu ielas līdz Telegrāfa,  Avotu un Malnavas ielas saskaņā ar Būvprojektu (Nolikuma 2.pielikums).

  - Iepirkuma līguma izpilde: Līguma izpilde jāveic  jāveic 9 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

  - Darbu pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta šajā termiņā.

  - Būvdarbus paredzēts īstenot projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”, Nr.5.3.1.0/17/I/022 ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēguma iespējas” ietvaros.

  - Pasūtītājs patur sev tiesības pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar Izpildītāju, samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas).  Samazināmo Darbu apjoms kopā nedrīkst būt vairāk kā 15 % (piecpadsmit procenti) no kopējās Līgumcenas (bez PVN), rakstveidā paziņojot Izpildītājam un noslēdzot vienošanos.

- Saziņa

4.1.Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem SIA “Kārsavas namsaimnieks” iepirkumu komisija, turpmāk tekstā – komisija, sniedz rakstiski. Uz uzdoto jautājumu atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kas uzdevis jautājumu, kā arī ievietotas interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi . Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu, bet pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.

4.2.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem (t.sk. Nolikuma grozījumiem un atbildēm uz Pretendentu jautājumiem), publicējot tos Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/.

4.3.Iepirkuma Nolikuma grozījumi un atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot interneta tīmekļvietnē publicētajai informācijai.

4.4.Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tā ievieto šo informāciju Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad izdarīti grozījumi.

4.5.Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kārsavas namsaimnieks” birojā Teātra ielā 3, 1.stāvā, Kārsavā, Kārsavas novadā darbdienās no plkst. 900 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1600. Iepirkuma procedūras dokumentāciju drukātā veidā var saņemt atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta sestās daļas nosacījumiem.

4.6.Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, iepirkuma komisija ievieto šo informāciju Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Būvdarbus izpildes vietas apskate

  - Piegādātāji būvdarbu izpildes vietas apskati var veikt patstāvīgi vai pasūtītāja kontaktpersonas klatienē, sazinoties iepriekš. Lai mazinātu līguma izpildes riskus, ieinteresētajam piegādātājam pirms pieteikuma sagatavošanas ir ieteicams iepazīties ar iepirkuma priekšmeta būvdarbu izpildes vietu.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks

6.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

6.2. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 2.decembrim plkst.14.00 SIA “Kārsavas namsaimnieks” birojā Teātra ielā 3, 1.stāvā, Kārsavā, Kārsavas novadā pie lietvedes, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

6.3.  Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

6.4. Piedāvājumi tiks atvērti atklātā sanāksmē SIA „Kārsavas namsaimnieks” birojā Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, Pasūtītāja telpās 2019.gada  2.decembrī plkst.14:00.

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.

## Saistību izpildes nodrošinājums

7.1. Saistību izpildes nodrošinājumu iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas.

7.2. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajai garantijai jāatbilst Nolikumā un iepirkuma līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Saistību izpildes garantijas summas apmērs 10% (desmit procenti) no piedāvātās Līgumcenas (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma noformējums

8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - atzīme: ”Piedāvājums iepirkumam „Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” identifikācijas Nr. KN 2019/04 . Neatvērt līdz 2019. gada 2.decembrim plkst.14:00”.

  - Piedāvājums sastāv no trīs atsevišķi cauršūtām daļām:

  - Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta atlases dokumentiem  1 oriģināls, 1 kopija un viena kopija elektroniskā datu nesējā (piemēram CD) excel formātā;

  - Tehniskā piedāvājuma - 1 oriģināls, 1 kopija un viena kopija elektroniskā datu nesējā (piemēram CD) excel formātā;

  - Finanšu piedāvājuma - 1 oriģināls, 1 kopija un viena kopija elektroniskā datu nesējā (piemēram CD) excel formātā.

  - Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

8.5. Dokumenti jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

8.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši 8.8. punkta prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47. panta astotās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);

- Pretendenta paraksta tiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);

- pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

- visi piegādātāju apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai piegādātāju apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto.

8.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus.

## 9.  Apakšuzņēmēji

  - Pretendentam piedāvājumā „Apakšuzņēmēju saraksts” (Nolikuma 7.pielikums) jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuriem nododamā Darbu daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Katram no tiem jānorāda izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos.

  - Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic, šādā kārtībā:

    - apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamās Darba daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

    - apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu. Minētie izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 7 (septiņas) dienas iepriekš informējot Pasūtītāju par iesaistīšanu.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Nolikuma 11.pielikuma “Līguma projekts” noteiktajā termiņā jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

- Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

  - Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 23.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 13.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neattiecās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz Pretendenta maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.

10.2.1.1.Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas   pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

10.2.1.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto;

10.2.2.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

10.2.3.Uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) attiecas Nolikuma 10.2.1., 10.2.2., apakšpunktā minētie nosacījumi;

10.2.4.Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Nolikuma 10.2.1., 10.2.2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

10.3. Ja Pretendenta vai Nolikuma 10.2.3. un 10.2.4. punktā minētās personas maksātnespējas procesā, kas uzsākts atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” vai Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, tiek piemērota sanācija vai izlīgums (mierizlīgums), Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā iepirkuma līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 10.2. punkta nepiemērošanu.

10.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt vai tālāk neizskatīt un nevērtēt Pretendenta piedāvājumu, ja:

10.4.1. Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 13. sadaļas nosacījumiem neatbilstošu dokumentu, taču pie piedāvājuma vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.2. Pretendenta Tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām, taču pie piedāvājuma vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.3. Pretendenta Finanšu piedāvājums nav sagatavots atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām parasībām, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.4. Pretendents nav izpildījis Nolikuma 8.punktā noteiktās prasības par dokumentu noformēšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

10.4.5. Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

11.Cita informācija

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentiem neatdod, izņemot Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā minētajā izņēmuma gadījumā, Nolikuma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā, gadījumā, ja Pretendents atsauc iesniegto piedāvājumu.

- Prasības Pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti

|  | Prasības pretendentam | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | Piedāvājuma iesniegšana |  |
| 12.1.1. | Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. | Nolikuma 1.pielikums “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Nolikuma 1.pielikumā norāda visus apvienības dalībniekus. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un nododamo Darbu apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| 12.1.2. | Līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā (Nolikuma 1.pielikums) norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Nolikuma 1.pielikums “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”, kur norādītas visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Nolikuma 7.pielikums “Apakšuzņēmēju saraksts” veidne. Nolikuma 8. pielikums “Apakšuzņēmēja apliecinājums” veidne. Apliecinājums vai vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai. Lai pieradītu darba sadalījumu, Tehniskajā piedāvājumā ir jābūt skaidri norādītai darbu veikšanā iesaistītā persona, kā arī darba sadalījumam jābūt skaidri aprakstītam apliecinājumā vai vienošanās par sadarbību. |
| 12.1.3. | Ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. | Apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par sadarbību un solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. Apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un solidāru atbildību Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka atbildību uzņemas arī persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās. |

| 12.2. | Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.2.1. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmēji, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, un kas ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā interneta tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokuments, kas pierāda reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. |
| 12.2.2. | Pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks Darbus, kuru veikšanai ir nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu | Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, un kas ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Būvkomersantu reģistra mājas lapā https://bis.gov.lv. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz attiecīgajā ārvalstī izsniegtas licences vai cita dokumenta kopiju, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa, par komercdarbības veikšanu būvniecībā. |
| 12.2.3. | Gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, Pretendents apņemas veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. | Pretendenta apliecinājums |
| 12.2.4. | Gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, Pretendents apņemas apdrošināt visu celtniecības risku apdrošināšanu ne mazāk kā 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. | Pretendenta apliecinājums |

| 12.3. | Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.3.1. | Pretendenta pēdējo trīs gadu (2016.; 2017.; 2018. gads) vidējam finanšu apgrozījumam ir jābūt ne mazākam kā EUR 250 000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) . Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka nostrādātajā periodā vidējais finanšu apgrozījums gadā nav mazāks kā EUR 250 000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) . Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku kopējam vidējam finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam kā EUR 250 000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro). | Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu par 2016. gadu, 2017. gadu un 2018. gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. Izziņai pievieno Pretendenta pēdējo triju gadu pārskatu izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 12.3.1.punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam. |
| 12.3.2. | Pretendentam ir iespējas saņemt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu beznosacījumu saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN). | Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka Pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu kredītiestādes garantija - saistību izpildes nodrošinājumam 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas (bez PVN). |
| 12.3.3. | Pretendentam ir iespējas saņemt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdroināšanas sabiedrības izdotu beznosacījumu garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. | Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka Pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu kredītiestādes garantijas laika garantijai 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodam 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas (bez PVN). |

| 12.4. | Prasības Pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 12.4.1. | Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gads) laikā un 2019 gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir veicis: Vienu vai vairākus ūdenssaimniecības objektus (ūdensapgāde un kanalizācija) būvdarbu līgumus, kur veikti pašteces kanalizācijas tīklu būvdarbi ar kopējo kanalizācijas tīklu garumu vismaz 500 (pieci simti) metru. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. izbūvētas vismaz 1 (viena) jaunas kanalizācijas sūkņu stacija (vai nu kādā no a. apakšpunktā minētajos ūdenssaimniecības objektos, vai arī citos ūdenssaimniecības objektos). vismaz 1 (vienā) līgumā veikta ārējo kanalizācijas spiedvadu izbūve ar kopējo garumu vismaz 100 m (vai nu kādā no a. apakšpunktā minētajos ūdenssaimniecības objektos, vai arī citos ūdenssaimniecības objektos). Visiem Pretendenta norādītajiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jābūt pilnībā izbuvētiem un nodotiem ekspluatācijā. | 4.pielikums “Veikto būvdarbu saraksts” veidne. Atsauksmes vēstules no darbu pasūtītājiem par katru objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību prasībai. Atsauksmēs jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma ietvaros veikto darbu uzskaitījums ar izpildes apjomiem, līguma darbības termiņš. Dokuments par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai cits līdzvertīgs dokuments, vai ārvalstu pretendentu gadījumā līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina prasības izpildi). |
| 12.4.2. | Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: | Nolikuma 5.pielikums “Galveno speciālistu saraksts” veidne. |
| 12.4.2.1. | Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš - iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gads) laikā un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vai darbu vadītājs ir vadījis vienu vai vairākus būvobjekta būvdarbus, kuri uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā un kur būvobjekta izbūvētās ārējās centralizētās sadzīves kanalizācijas tīklu garums ir vismaz 500 (pieci simti) metru, vismaz vienā no līgumiem izbūvēta viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija, vismaz vienā no līgumiem veikta ārējo kanalizācijas spiedvadu ar kopējo garumu vismaz 100 m izbūve; - Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanas jomā | Nolikuma 6.pielikums “Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta veidne”. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.punktā norādīto galveno speciālistu pieredzi (piemēram, būvdarbu vadītāja saistību raksta kopijas, būvatļauju kopijas, akts par izpildītiem darbiem, atbilstošas informācijas kopijas no būvdarbu žurnāla, pasūtītāja atsauksmes). Pretendenta piedāvātajam personālam, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā, nav jāiesniedz dokumentu kopijas, kuras apliecina prasības izpildi, jo iepirkuma komisija par atbilstību pārliecināsies interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 12.4.2.2. | Darba aizsardzības koordinatoru, kurš līguma izpildes gaitā veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus | Nolikuma 6.pielikums “Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta veidne”. Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2.2. punktā norādīto galveno speciālistu kvalifikāciju. Ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. |
| 12.4.3. | Ja Pretendents līgumsaistību izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kura veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai balstās uz apakšuzņēmēju, lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts. | Nolikuma 7.pielikuma “Apakšuzņēmēju saraksts” veidne. Nolikuma 8.pielikuma “Apakšuzņēmēja apliecinājums” veidne. Ārvalstīs reģistrētiem apakšuzņēmējiem dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 12.2.1., 12.2.2. punktu prasībām. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |

13. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

13.1. Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju gūt nepieciešamos datus pienācīgai piedāvājuma vērtēšanai.

13.2. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (Nolikuma 1.pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

13.3. Vienošanās atbilstoši Nolikuma 2.1.2.punkta prasībai (ja attiecināms uz Pretendentu).

13.4. Jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 50. panta un 52. panta ceturtās daļas noteikumiem un Nolikuma 12.1. punkta noteikumiem (ja attiecināms uz Pretendentu).

13.5. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, jo Komisija pārbauda Pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra interneta tīmekļvietnē www.ur.gov.lv

13.6. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī izsniegtas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa, par komercdarbības veikšanu būvniecībā. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jo komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt būvdarbus interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv

Ārvalstu personai, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, jāiesniedz apliecinājums, ka līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

13.7. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, apņemas:

13.7.1. veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as, 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

13.7.2. veikt visu celtniecības risku apdrošināšanu ne mazāk kā 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas (bez PVN) un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

13.8. Lai pārbaudītu piedāvātā personāla atbilstību Nolikuma 12.2.2. punkta prasībai:

13.8.1. Pretendenta piedāvātajam personālam, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvniecības informācijas sistēmā, nav jāiesniedz dokumentu kopijas, kuras apliecina Nolikuma 12.2.2. punkta prasības, jo komisija par atbilstību pārliecināsies interneta tīmekļvietnē https://bis.gov.lv ;

13.8.2. ārvalstu personāla piesaistes gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

Pasūtītājam būs jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

13.9. Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu par 2016. gadu, 2017. gadu, 2018. gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

Izziņai jāpievieno Pretendenta 2016. gada, 2017. gada un 2018. gada pārskata izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas.

Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 12.3.1. punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam.

  - Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka Pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantija - saistību izpildes nodrošinājumam 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas (bez PVN).

  - Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabierības izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka Pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu kredītiestādes garantijas laika garantijai 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodam 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas (bez PVN).

  - Pretendenta apstiprināts Pretendenta iepriekšējos piecos gados veikto līdzvērtīgo būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (Nolikuma 4. pielikums), pasūtītāju atsauksmes par sarakstā norādītajiem objektiem un sarakstā norādīto objektu pieņemšanas ekspluatācijā aktu kopijas vai ārvalstu pretendentu gadījumā līdzvērtīgs dokuments. Atsauksmēs jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma ietvaros veikto darbu uzskaitījums ar izpildes apjomiem, līguma darbības termiņš.

  - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 5. pielikums).

  - Dokumentu kopijas, kas pierāda Nolikuma 12.4.2 punktā norādīto galveno speciālistu pieredzi (piemēram, būvdarbu vadītāja saistību raksta kopijas, būvatļauju kopijas, akts par izpildītiem darbiem, atbilstošas informācijas kopijas no būvdarbu žurnāla, pasūtītāja atsauksmes).

  - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu vadītāja, elektroietaišu izbūves darbu vadītāja un darba aizsardzības koordinatora CV un pieejamības apliecinājumi saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei ( Nolikuma 6. pielikums).

  - Ja Pretendents plāno līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, kura veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai balstās uz apakšuzņēmēju, lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši Apaksuzņēmēju saraksta veidnei (Nolikuma 7. pielikums).

  - Ja Pretendents plāno līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, kura veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, jāiesniedz:

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (Nolikuma 8. pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmēju sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

- ārvalstīs reģistrētiem apakšuzņēmējiem dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 12.2.1., 12.2.2. punktu prasībām;

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.

  - Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma veidni (Nolikuma 9.pielikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums), Būvprojektu (Nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 11.pielikums).

13.20. Finanšu piedāvājums

13.20.1. Finanšu piedāvājuma kopējo Līgumcenu norāda Nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” un sagatavo izvērstu Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 10.pielikums).

13.20.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

13.20.3. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

13.20.4. Vienību izmaksu cenas Līguma izpildes laikā netiks mainītas.

# 14. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga SIA „Kārsavas namsaimnieks” iepirkuma komisija, kura izveidota 31.10.2019. ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes locekļa rīkojumu Nr. KN-19-1.4/15. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.

# 14.1. Piedāvājumu atvēršana

Iepirkumu komisija piedāvājumus atvērs atklātā sanāksmē atbilstoši Nolikuma 6.4.punktā paredzētajam.

# 14.2. Piedāvājumu izvērtēšana

# 14.2.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi, t.sk. pārbaudot pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendenti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un veic piedāvājuma izvēli saskaņā ar Nolikuma 14.2.5. punktā noteikto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju.

    - Iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta piedāvājuma, saistību nodrošinājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

    - Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 10.pielikums), nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. Iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu Nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem.

    - Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 57.panta ceturto daļu, iepirkuma komisija piešķir Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN).

    - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

    - Aritmētisko kļūdu labošanu iepirkuma komisija veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 47 panta divpadsmito daļu.

    - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma komisija, noskaidrojot Pretendenta piedāvātās cenas pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas.

    - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē nosaka Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3.pielikums), Būvprojektā (Nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (Nolikuma 11.pielikums) norādīto prasību līmenim.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto prasību izpildi.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

14.2.14. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents nepierāda atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

    - Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku).

15. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

15.1.	Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas   pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

15.2.Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

15.3. Iepirkumu komisija, lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā. Minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās. Attiecīgais kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja šis kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Publisko iepirkumu likumā.

16.  Iepirkuma pārtraukšana

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu  Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” paredzētajos gadījumos. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija nosūta Nolikuma 17.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

## Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkuma komisija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot, drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot, elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu.

  - Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, iepirkuma komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem.

  - Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas Pretendenta likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar  “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzījiem” 6.11.3 un 6.11.4 punktos norādīto,  sagatavo iepirkuma paziņojumu par rezultātiem un publicē to Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/ 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam , kad ir noslēgts  iepirkuma līgums.

  - Izraudzītajam Pretendentam:

    - tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks būvdarbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 12.1. punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. Pasūtītājs pagarina reģistrēšanās Būvkomersantu reģistrā termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, ārvalstu pretendentu gadījumā). Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;

    - 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, Nolikuma 2.1.2. punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai personālsabiedrības reģistrācijas dokumenta kopija (ja attiecināms).

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā:

    - nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks būvdarbus un uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 12.1.punkta prasībām);

    - Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;

    - atsakās slēgt iepirkuma līgumu;

    - neiesniedz Nolikumā noteiktos dokumentus par apdrošināšanu;

    - neiesniedz saistību izpildes nodrošinājuma garantiju

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai, ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai neizpilda kādu Nolikuma iepriekšējā punkta apakšpunktā noteikto prasību, tad Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt  iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Sabiedrsko palakpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66. panta nosacījumiem.

# 18. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 18.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

18.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai. Iepirkuma komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

18.1.2.	pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai;

18.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

18.1.4. piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi;

18.1.5.	normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu;

18.1.6. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

18.1.7.	lemt par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, veicot attiecīgi grozījumus iepirkuma Nolikumā, kā arī ievietojot informāciju Kārsavas novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/;

18.1.8.	iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

18. 2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

18.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

18.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

18.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;

18.2.4. vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu;

18.2.5. rakstiski informēt Pretendentus par vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

18.2.6. lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

18.2.7.	noteikt iepirkuma uzvarētāju;

18.2.8. informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veikt tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 19. Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi

## 19.1. Pretendenta tiesības:

19.1.1. apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

19.1.2.	piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai;

19.1.3.	līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar Pretendenta pilnvarotas personas parakstu;

19.1.4.	piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

## 19.2. Pretendenta pienākumi:

19.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

19.2.2. sniegt patiesu informāciju;

19.2.3. sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

19.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

20. Pielikumi:

1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

2. pielikums - Būvprojekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, Kārsavā, Kārsavas novadā”

3. pielikums - Tehniskā specifikācija

4. pielikums - Veikto būvdarbu saraksta veidne

5. pielikums - Galveno speciālistu saraksta veidne

6. pielikums- Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta  veidne

7. pielikums - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

8. pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

9. pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidne

10. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidnes

11. pielikums - Iepirkuma līguma projekts

1.pielikums

SIA „Kārsavas namsaimnieks”

reģ. Nr.: 568030020941

Adrese: Vienības ielā 53, Kārsava,

Kārsavas novads, LV-5717

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” id. Nr. KN 2019/04

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” reģ. Nr.: 568030020941, adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procudūras  “Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” (identifikācijas Nr. KN 2019/04),  turpmāk – Nolikums, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī Nolikuma 12.1. punkta prasībām), t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) |  |

piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, Kārsavā, Kārsavas novadā” (turpmāk – Darbi) un iepirkuma līguma projektu par Darbu kopējo Līgumcenu:

| EUR bez PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) | PVN 21 % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |
| <Norāda no Finanšu piedāvājuma > | <Norāda no Finanšu piedāvājuma > | < Norāda no Finanšu piedāvājuma > |

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma procedūras Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam, Nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai konkursā, mēs ievērojām visus šajā Nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar veicamo Darbu apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi.

Apņemamies iepirkuma  “Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” (identifikācijas Nr. KN 2019/04) minētos Darbus veikt līdz 9 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas datuma,  neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus. Darbu izpildes laikā ir ievērtēts laiks, kas nepieciešams Darbu pieņemšanai ekspluatācijā.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22. panta ceturto daļu.

Atļaujam Pasūtītājam iepirkuma procedūras ietvaros un tā rezultātā noslēgtā līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma ___________________lpp.

Pretendenta pārstāvis___________________________________________________________

amats, vārds uzvārds, paraksts

Datums   __________________________________

2. pielikums

Būvprojekts “Ūdensapgāes un kanalizācijas tīkli Malnavas, Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, Kārsavā, Kārsavas novadā”

Pievienots Nolikumam kā atsevišķs dokuments.

3. pielikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

I nodaļa

Vispārīga informācija

## Iepirkuma mērķis

Noteikt saimnieciski visizdevīgāko, ņemot vērā cenu,  piedāvājumu kanalizācijas tīklu būvdarbiem Kārsavas pilsētas ielās.

2.Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

2.1.Līguma izpilde jāveic 9 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

2.2.Darbu pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta šajā termiņā.

3.Līguma ietvaros jāveic būvdarbi saskaņā ar būvprojektu (Nolikuma 2. pielikums) daļā, kas ir attiecināma uz kanalizācijas tīklu izbūvi Lauku,Sporta no Smilšu ielas līdz Telegrāfa,  Avotu un Malnavas ielās  un  sekojošiem darbu apjomiem:

| Nr.p.k. | Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KĀRTA. KANALIZĀCIJA K1, K1S, KSS-1: 1. Lauku iela. 2. Sporta no Smilšu līdz Telegrāfa; Avotu. 4. Malnavas iela |
| IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS (IS) |
| 1. Kanalizācijas K1 tīkli, t.sk. montāžas darbi |
| 1 | PP polipropilēna kanalizācijas uzmavu caurule, OD250 SN8 | m | 1041 |  |
| 2 | PP polipropilēna kanalizācijas uzmavu caurule, OD200 SN8 | m | 94 |  |
| 3 | PP polipropilēna kanalizācijas uzmavu caurule, OD160 SN8 | m | 390 |  |
| 4 | PP polipropilēna kanalizācijas uzmavu caurule, OD315 SN8 | m | 10 |  |
| 5 | PP polipropilēna kanalizācijas uzmavu caurules noslēgtapa, DN150 | gab | 57 |  |
| 6 | Signālstabiņš, metāla stienis D15 mm, krāsots, K1 pieslēguma apzīmēšanai | kpl | 57 |  |
| 7 | Aizsargčaula PP caurules iebetonēšanai dz/bet akas sienā, DN250 | gab | 3 |  |
| 8 | Aizsargčaula PP caurules iebetonēšanai dz/bet akas sienā, DN200 | gab | 0 |  |
| 9 | Aizsargčaula PP caurules iebetonēšanai dz/bet akas sienā, DN150 | gab | 0 |  |
| 10 | Plastmasas kanalizācijas skataka D 630, komplektā ar pamatni, plūsmas tekni, pieslēgumu veidgabaliem, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, ar slēdzamu vāku ar blīvi, bez vent atvērumiem, slodzei 40t; t.sk.montāža un vāka apbetonēšana. H=1,0 - 2,50 m | kpl | 44 |  |
| 11 | Plastmasas kanalizācijas skataka D 630, komplektā ar pamatni, plūsmas tekni, pieslēgumu veidgabaliem, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, ar slēdzamu vāku ar blīvi, bez vent atvērumiem, slodzei 40t; t.sk.montāža un vāka apbetonēšana. H=2,5 - 3,0 m | kpl | 6 |  |
| 12 | Betons C16/20 W8 F75 kanalizācijas aku vāku nostiprinājumam grants segumā, zālāja segumā | m3 | 17 |  |
| 13 | PE šķeltā tipa aizsargcaurule elektrokabelim un sakaru kabelim, Dn100, (tips AROT OD110 vai ekvivalents), L=2,0 m, t.sk montāžas darbi | gab | 11 |  |
| 14 | Marķiera lenta, t.sk montāžas darbi virs K1 cauruļvadiem (marķiera lentai jābūt no sarkana stikla šķiedras materiāla vai biezas polietilēna loksnes vismaz 150mm platumā. Tai visā garuma jābūt apdrukātai ar vārdiem „PAŠTECES KANALIZĀCIJA” | m | 1535 |  |
| 2. Kanalizācijas K1S tīkli, KSS, t.sk. montāžas darbi |
| 1 | PE kanalizācijas spiedvada caurule, OD 90 (DN80) PN10, elektrometināma (PE100, SDR17) | m | 50 |  |
| 2 | PE kanalizācijas spiedvada caurule, elektrometināma OD90 (Dn 80), PN16 RC (SDR11, PE100). ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201 PAS1075 2. tips, iebūvei ar vadāmo horizontālo urbšanu atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457 | m | 30 |  |
| 3 | PE kanalizācijas spiedvada caurule, OD 75 (DN65) PN10, elektrometināma (PE100, SDR17) | m | 90 |  |
| 4 | PE kanalizācijas spiedvada caurule, OD63 (DN50) PN10, elektrometināma (PE100, SDR17) | m | 42 |  |
| 5 | PE Elektrometināmais līkums 45° DN100 PN10, komplektā ar 2 dubultuzmavām elektrometināšanai | gab | 2 |  |
| 6 | PE Elektrometināmais līkums 90° DN100 PN10, komplektā ar 2 dubultuzmavām elektrometināšanai | gab | 1 |  |
| 7 | PE Elektrometināmais trejgabals 45° OD75*63 PN10, komplektā ar 2 dubultuzmavām elektrometināšanai | gab | 3 |  |
| 8 | PE Elektrometināmais līkums 45° OD63 PN10, komplektā ar 2 dubultuzmavām elektrometināšanai | gab | 4 |  |
| 9 | PE Elektrometināmais līkums 90° OD75 PN10, komplektā ar 2 dubultuzmavām elektrometināšanai | gab | 1 |  |
| 10 | Dzelzsbetona grodu aka, ar rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem, DN 1000 ar pamata un pārseguma plātni, grodi ar gropi, blīvējumu, no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, slēdzamu, bez vent atvērumiem, slodzei 40 tn, H = 1,00 m, hidroizolēta. LVS EN | kpl | 2 | Spiediena dzēšanas akas |
| 11 | Spiediena dzēšanas akas aprīkojums, t.sk. cauruļvadu veidgabali, īscaurules, atloks, atsitiena plātne u.c. nepieciešamais aprīkojums. | kpl | 2 |  |
| 12 | Rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1, t.sk: PE HDPE polietilena vai armētas stiklašķiedras GRP materiāla tvertne Ø 1500 mm, H=3,47 m; ar stiprinājuma ribām, ar atveramu slēdzamu vāku, ar ieejas un izejas īscaurulēm, kronšteiniem u.c. aprīkojumu atbilstoši piegādātāja komplektācijai; 2 iegremdējamie kanalizācijas sūkņi ar griezējnaža darbratu; vienam sūknim: Q=4,0 l/sek H=1.1 bar P=2,0 kW / I=10A / 380 V, ar pašfiksējošo atloka mehānismu, pēdu, komplektā ar nerūsošā tērauda AISI 316 apkalpes vadulām, stiprinājumiem, elektrokabeļiem, vadības un datu pārraides aprīkojumu; nažveida aizbīdnis Dn250; rupjo atkritumu uztveršanas grozs ar vadulām; elektromagnētiskais plūsmas mērītājs Dn80 ar vadības bloku; datu pārraide saprīkojums GSM sistēmā; hidrostatiskie līmeņa devēji un vadības aprīkojums; Elektrosadales un vadības skapis ar apriķojumu un pēcuzskaites pieslēguma elektrokabeļiem starp skapi un KSS; Detalizēta specifikācija rasējumā. Sūkņu stacijas ražotājs nodrošina sūkņu stacijas komplektu, t.sk vadības un automātikas aprīkojumu atbilstoši būvniecības līguma pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām. | kpl | 1 | ražotāja pilns komplekts |
| 13 | Stiegrota dzelzsbetona pamata plātne un enkurskrūvēm 2200x2200, h=300*; enkurošanas aprīkojums, enkurskrūves | kpl | 1 |  |
| 14 | Adapters ar atloku PE caurulei DN80 PN10 (uz stiepi izturīgs), komplektā ar skrūvēm | gab | 1 |  |
| 15 | PE šķeltā tipa aizsargcaurule elektrokabelim un sakaru kabelim, Dn100, (tips AROT OD110 vai ekvivalents), L=2,0 m, t.sk montāžas darbi | gab | 3 |  |
| 16 | Marķiera lenta, t.sk montāžas darbi virs K1S cauruļvadiem (marķiera lentai jābūt no sarkana stikla šķiedras materiāla vai biezas polietilēna loksnes vismaz 150mm platumā. Tai visā garuma jābūt apdrukātai ar vārdiem „SPIEDVADA KANALIZĀCIJA” | m | 182 |  |
| BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS (BA) |
| 1. Grunts darbi kanalizācijas tīklu K1, K1S, KSS būvdarbu zonā |
| 1 | Trases nospraušana dabā K1, K1S tīkliem, t.sk visi saistītie darbi | m | 1747 |  |
| 2 | Esošā ielas asfalta seguma demontāža, utilizācija. H=0,3 m | m2 | 1064,17 |  |
| 3 | Esošā ielas grants-šķembu seguma demontāža, utilizācija. H=0,3 m | m2 | 2642,67 |  |
| 4 | Esošā zālāja seguma demontāža, transportēšana uz novietni | m2 | 572 |  |
| 5 | Tranšeju un būvbedru rakšana K1 cauruļvadiem un akām, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. Tranšejas platums 1,5 m. Dziļums līdz: H= 1,0 - 2,5 m | m3 | 4743,7 |  |
| 6 | Tranšeju un būvbedru rakšana K1S cauruļvadiem un akām, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. Tranšejas platums 1,5 m. Dziļums līdz: H=0,3 - 2,3 m | m3 | 546 |  |
| 7 | Tranšeju un būvbedru rakšana sūkņu stacijas KSS iebūvei, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. Dziļums līdz: H=4,4 m | m3 | 33 |  |
| 8 | Tranšeju un būvbedru rakšana K1 cauruļvadiem un akām, DOLOMĪTA SLĀNĪ, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi. Tranšejas platums 1,5 m. RAKŠANAS SLĀŅA DZIĻUMS līdz: H=0,6 m | m3 | 6 |  |
| 9 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem, divpusēji, (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 1717 |  |
| 10 | Smilts, no jauna pievesta, sausa, sablīvējama, bez piemaisījumiem, drenējoša: pamatnes 0,15 m ierīkošana zem K1, K1S cauruļvadiem, apbēruma tranšejas platumā un uzbēruma 0,3 m veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 1803 |  |
| 11 | Tranšeju aizbēršana ar esošo izrakto grunti (*), vai jaunu pievestu sausu grunti: (smilts, drenējoša Kf> 1m/dn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem), ietverot grunts noblīvēšanu pa slāņiem līdz 98% sablīvējumam, un visi ar to saistītie darbi, līdz ceļa seguma konstrukcijas apakšas atzīmei (-0,86 m no z.v.) | m3 | 1106 |  |
| 12 | K1S spiedvada Izbūve ar beztranšejas metodi - vadāmo horizontālo urbšanu atbilstoši LVS EN 12889, LVS EN 14457. PE kanalizācijas spiedvada caurule, elektrometināma OD90 (Dn 80), PN16 RC (SDR11, PE100). ULTRASTRESS VISIO LVS EN 12201 PAS1075 2. tips | m | 30 |  |
| 13 | Asfalta ceļa seguma atjaunošana, t.sk. salturīgā kārta, h=46 cm; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, h=30 cm; Asfaltbetons AC-22 h=6 cm ; Asfaltbetons AC-11 h=4 cm; (saskaņā ar rasējumu), un visi ar to saistītie darbi | m2 | 1064,17 |  |
| 14 | Nesaistītu minerālmateriālu ceļa seguma atjaunošana (platums 2,5 m vienai komunikācijai), t.sk. salturīgā kārta kf>1 m/24h, h=46 cm; Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta h=30cm; Nesaistītu minerālmateriālu diluma kārta, fr. 0/32s, h=10cm; (saskaņā ar rasējumu ), un visi ar to saistītie darbi | m2 | 1292,67 |  |
| 15 | Zālāja seguma atjaunošana, t.sk melnzeme - auglīgais slānis h=10 cm; daudzgadīgo zālāju sējums un visi ar to saistītie darbi, atbilstoši būvprojekta risinājumam | m2 | 572 |  |
| 16 | Nesaistītu minerālmateriālu (Grants-šķembu ceļa segums) seguma izbūve pie KSS-1, t.sk. t.sk salizturīgais smilts slānis h= 46cm, Pamata nesošā apakškārta - nesaistītu minerālmateriālu maisījums- dolomīta šķembas, fr. 20/40 h=30 cm; Nesaistītu minerālmateriālu diluma kārta, fr. 0/32s, h=10cm; (saskaņā ar rasējumu ), un visi ar to saistītie darbi | m2 | 15 |  |
| 17 | Uzberamā grunts, sablīvējama, t.sk nogāžu planēšana un visi saistītie darbi: KSS-1 izbūvei | m2 | 7 |  |
| 18 | Kontrolatrakumi esošā komunikāciju šķērsojumu vietās; komunikāciju iebūves vietas un atzīmes precizēšana. | vietas | 9 |  |
| 19 | Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām | vietas | 27 |  |
| 20 | Šķersojumi ar esošajie ceļa grāvjiem, caurtekām, t.sk. Grāvju iztīrīšana 5 m posmā uz katru pusi no šķērsojuma vietas, t.sk esošo caurteku atjaunošana, vai sabojāšanas gadījumā jaunu caurteku izbūve, saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu prasībām | vietas | 46 |  |
| 21 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvtranšejai, tekošie būvtranšejas metri rokot tranšeju dziļumā h=0,3 - 2,5 m | m | 379 |  |
| 22 | Kanalizācijas sistēmas CCTV inspekcija 100% izbūvēto tīklu apjomā: ielu tīkliem maģistrālajiem tīkliem, pievadiem uz īpašumiem; t.sk tīklu skalošana pirms CCTV, videoatskaite, grafiks, un visi ar to saistītie darbi | m | 1667 |  |
| 23 | K1S spiedvada sistēmas hidrauliskā spiediena pārbaude, t.sk visi ar to saistītie darbi; atbilstoši LVS EN 805:2001 | kpl | 212 |  |
| 24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana pēc būvdarbiem, un visi ar to saistītie darbi | kpl | 3 |  |
| 25 | Satiksmes organizēšanas shēmu izstrāde, saskaņošana būvdarbu veikšanas periodam; aprīkojuma uzstādīšana, uzturēšana, demontāža, atbilstoši LR MK Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” un LR MK Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” | kpl | 3 |  |
|  | Piezīmes: |  |  |  |
|  | 1. Aprēķinos cauruļvada apbēruma un pabēruma izveidei tranšejas platums 1,5 m. |
|  | 2. Aprēķinos segumu atjaunošanai tranšejas platums pieņemts - 2,5 m K1 komunikācijai; 1,5 m U1 komunikācijai, ar aprēķinu, ka K1 un U1 būvē vienlaicīgi, rokot vienu kopēju būvtranšeju. Būvuzņēmējam jāievērtē pašvaldības saistošo noteikumu prasības par ielu seguma atjaunošanu un projektā neizdalītie apjomi jāiekļauj savās izmaksās papildus definētajiem apjomiem. |
|  | 3. Tranšejas aizbēršanu ar esošo (izrakto) grunti drīkst veikt tikai tad, ja: 1) esošās grunts sastāvs nodrošina sablīvējuma pakāpi līdz 98% pēc proktor; 2) esošās grunts filtrācijas koeficients Kf>1m/24h, grunts filtrācijas koeficients nosakāms laboratoriskās pārbaudēs! Būvtranšejas aizbēršana ar smilti, no jauna pievestu, ar filtrācijas koeficientu Kf≥1,0; tranšejas aizbēršana blietējot pa 40 cm slāņiem līdz seguma atjaunošanas apakšas atzīmei. |
|  | 4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. |
|  | 5. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram pārlaidumu veidošanai. |
|  | 6. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |
|  | 7. Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem". |
|  | 8. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. |
|  | 9. Katrs darbu apjomu tabulā minētais darbs ietver arī visus nepieciešamos materiālus minētā darba izpildei. |
|  | 10. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |
|  | 11. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā. |

## 4.Informatīvie stendi, patstāvīgā informācijas plāksne

4.1.Būvprojekta īstenošanai pagaidu informatīvo stendu uzstāda Būvuzņēmējs.

4.2.Ja normatīvie akti nosaka, ka Būvprojekta īstenošanai ir nepieciešama būvtāfele, tad Būvuzņēmējs tās izgatavošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas iekļauj finanšu piedāvājumā.

4.3.Būvprojekta īstenošanai Būvuzņēmējam finanšu piedāvājuma izmaksās ir jāiekļauj un jāuzstāda informatīvā plāksne. Informatīvajā plāksnē norādītā informācija saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gadam plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (skatīt http:// www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

4.4.Informatīvās plāksnes dizainu saskaņo ar Pasūtītāju.

4.5.Informatīvā plāksne ir jāizgatavo 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Apliecinājuma par Būvprojekta inženierbūves gatavību ekspluatācijai un izpilddokumentācijas iesniegšanas Būvvaldē.

4.6.Finanšu piedāvājuma virsizdevumos ir jāiekļauj ne tikai informatīvo plāksnīšu izgatavošanas, bet arī uzstādīšanas izmaksas.

## 5. Elektrība, ūdens

5.1. Ja Būvuzņēmējs ir lietojis Pasūtītāja elektroapgādes pieslēgumus, ūdeni, tad Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto elektrību, ūdeni vai citiem pakalpojumiem pēc piestādītā rēķina.

5.2. Maksājamā summa ir jāaprēķina, pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek izmantots.

### 6.Protokolēšana ar fotogrāfiju palīdzību

### 6.1.Pēc būvju un inženiertīklu nospraušanas Darbu pabeigšanas konkrētā ielā un pirms rakšanas darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs veicot fotografēšanu, fiksē ielu, gājēju celiņu, pieguļošās teritorijas zālāju, visu iebrauktuvju stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas un iesniedz Pasūtītājam 1 (vienu) fotogrāfiju komplektu, kas ierakstīts CD. Rakšanas darbu uzsākšana pirms esošā stāvokļa fotofiksāžas nav atļauta.

### 7.Sapulces objektā

Visa Līguma izpildes laikā ir jānotur būvsapulces. Būvsapulču norises laiku nosaka vienojoties. Būvsapulcēs piedalās: Būvuzņēmēja atbildīgie speciālisti un citi pārstāvji (pēc nepieciešamības), Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs (pēc nepieciešamības), Kārsavas novada pašvaldības pārstāvji (pēc nepieciešamības).

8.Citi dokumenti, ko nodrošina Būvuzņēmējs

8.1.Būvuzņēmējs darbu veikšanas projekta izstrādi (turpmāk tekstā – DVP) veic saskaņā ar LR MK Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem Nr.655 par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”.

8.2.DVP ir jāiekļauj Vides aizsardzības plāns. Izstrādājot DVP, ievērot Būvprojektā norādīto informāciju par Darbu organizēšanu.

8.3.DVP ir jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas 2 (divos) eksemplāros papīra formā un digitāli. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā izskata DVP, saskaņo vai norāda precizējumus, kurus Būvuzņēmējam ir jāveic 5 (piecu) dienu laikā. Pēc DVP saskaņošanas viens eksemplārs tiek nodots atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par to, lai DVP būtu pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontrolējošām institūcijām.

9.Būvdarbu veikšanas dokumentācija

9.1.Lai Būvvaldē iesniegtu dokumentus par būvju gatavību ekspluatācijai, Būvuzņēmējam par Būvprojektu Pasūtītājam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  - Būvju un inženierkomunikāciju trasējuma nospraušanas plāns (papīra forma un CD) - 3 eksemplāri;

  - atzinumi - 3 eksemplāri;

  - rakšanas darbu atļaujas - 3 eksemplāri;

  - saskaņotās satiksmes organizācijas shēmas - 3 eksemplāri;

  - tehniskā informācija par būvizstrādājumiem, iekārtām, kas izmantoti (to ekspluatācijas īpašību deklarācijas, iebūves instrukcijas, pārbaužu rezultāti, apraksti, utt.) - 3 eksemplāri;

  - būvdarbu žurnāls;

  - segto darbu akti – 3 eksemplāri;

  - veikto pārbaužu protokoli un akti (CCTV inspekcijas rezultāti, kanalizācijas spiedvada pārbaudes rezultāti, visu pārbaužu rezultāti, kas saistītas ar ielas pamata izbūves, asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem, kabeļu izolācijas pretestības mērījumu protokoli) – 3 eksemplāri;

  - izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu izpildmērījuma plānu, kas izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 prasībām, un iesniegts pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē. Plānā norādīt precizētu cauruļvada materiālu – polipropilēns, polietilēns, polivinilhlorīds, papīra formā un elektroniski - 3 eksemplāri;

  - izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu izpildshēmas, kuras ir sagatavotas uz inženierkomunikāciju izpildmērījumu plānu pamata, un papildinātas ar tīkla raksturīgo punktu piesaistēm pie esošām būvēm, izbūvēto aku diametru un materiālu, spiedvada mezglu un pārkrituma aku detalizācijām, papīra formā un elektroniski - 3 eksemplāri;

## izpildmērījumu plānu atjaunoto ielu (braucamā daļa, gājēju celiņš) asfaltseguma platībām papīra formā un elektroniski - 3 eksemplāri;

## fotofiksāžas par būvdarbu teritorijas stāvokli pēc Darbu pabeigšanas elektroniski (CD) - 1 eksemplārs.

## 9.2.Darbu izpildes uzmērījumi jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ņemot vērā citus saistošos noteikumus un nosacījumus.

## 9.3.Darbu izpildes uzmērījumi un visi citi dokumenti, lai Būvuzraugs un Pasūtītājs tos varētu pārbaudīt, jāiesniedz vienā eksemplārā. Pēc iesniegtās dokumentācijas pārbaudes, Būvuzraugs un Pasūtītājs sniegs komentārus vai apstiprinājumu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par sniegto komentāru iestrādi iesniegtajā dokumentācijā un tās atkārtotu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## 9.4. Ar Darbu izpildes un nodošanas ekspluatācijā saistīto dokumentu sagatavošanas izdevumi jāparedz Finanšu piedāvājumā.

## II nodaļa

Būvizstrādājumi, Darbu apjomi

## 1. Vispārīgs apraksts

### 1.1. Visiem būvizstrādājumiem, iekārtām, kas tiks izmantoti būvdarbos, ir jāievēro Būvprojektā, tehniskajā specifikācijā norādītie vai ekvivalenti standarti šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.

1.2. Ja Būvprojektā ir norāde uz konkrētu būvizstrādājumu un/vai iekārtu ražotāju, Pretendents piedāvājumā var piedāvāt ekvivalentu cita ražotāja būvizstrādājumus un/vai iekārtu. Vietās, kur Būvprojektā nav dots būvizstrādājuma komentārs, Būvuzņēmējam jāpieņem, ka jābūt atbilstībai II nodaļas 1.1. punktā norādītajam.

### 1.3. Vismaz 10 dienas pirms izmantošanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu saraksts. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jānodrošina materiālu paraugi.

### 1.4. Ja būvdarbu laikā Būvuzņēmējs piegādās būvizstrādājumus, kas pēc Būvuzrauga viedokļa ir zemākas kvalitātes kā pieprasīts, Būvuzņēmējam būs jāmaina būvizstrādājumu piegādātājs. Izmaksas, kas saistītas tādu materiālu iegādi, segs Būvuzņēmējs. Par Būvlaukumā piegādāto būvizstrādājumu derīgumu un kvalitāti izlems Būvuzraugs.

1.5. Izpildītājam jāievērtē, ka Būvdarbu apjomos norādīto Darbu izpilde, būvizstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus būvizstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta Darba izpildei.

1.6. Izstrādājot piedāvājumu, apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā Izpildītāja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

## 2. Papildus informācija par Būvprojektā minētiem būvizstrādājumiem

## 2.1. Detalizēta būvizstrādājumu specifikācija ir norādīta Būvprojektā.

2.2. Papildus informācija par dzelzsbetona grodu skatakām: dzelzsbetona grodu skatakām jānodrošina kvalitatīva hidroizolācija.

2.3. Zāles sēklām zālāja atjaunošanai jābūt pārbaudītam noteiktu šķirņu sajaukumam. Sajaukumam jāatbilst vietējiem apstākļiem un jāņem vērā augsnes veids, ūdens sastāvs, klimats un augsnes pH. Kopumā zāles maisījumi jāveido tā, lai iegūtu zāli, kurai nav nepieciešama bieža apkope un kura aug lēni. Sēklām jābūt ar dīgtspēju ne zemāku kā 80%. Maisījuma tīrība nedrīkst būt zemāka par 90%, un kopējais nezāļu sēklu daudzums nedrīkst pārsniegt 0,5%. Kopējais citu kultūru sēklu daudzums nedrīkst pārsniegt 1%. Visi sēklu maisījumi ir kārtīgi jāsamaisa, lai nodrošinātu kārtīgu šķirņu sajaukumu.

2.4. Ievestajai melnzemei jābūt ar vieglu vai vidēju tekstūru, ar pH vērtību starp 6,0 un 7,5. Ievestajā melnzemē nedrīkst būt akmeņi, kas lielāki par 20 mm un kopējais akmeņu sastāvs nedrīkst pārsniegt 10% no masas. Melnzemei jābūt bez nezālēm, nezāļu saknēm.

## 3. Būvprojekta būvdarbu apjomi

## 3.1. Darbu un materiālu apjomus skatīt Būvprojektā, kur Būvprojekta Darbi un materiāli ir sadalīti pa būvdarbu kārtām.

## 3.2. Izstrādājot piedāvājumu, Būvuzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar Būvprojektu, Tehnisko specifikāciju, iepirkuma līguma projektu, un Finanšu piedāvājuma tāmju pozīciju izmaksās jāiekļauj arī atsevišķi neizdalītos darbus un materiālus, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā Būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

## 3.3. Beramajiem materiāliem (smilts, grants šķembas utt.) apjomi doti blietētā tilpumā.

## 3.4. Būvprojektā norādītās cauruļvadu izbūves metodes: tranšeju un beztranšeju, nav maināmas.

## 3.5. Būvdarbu teritorijā jāveic ielu, trotuāru, zālāja segumu atjaunošanas darbi.

## 3.6. Veicot segumu atjaunošanu, jāievēro Būvprojektā norādītais par segumu atjaunošanu.

## 3.7. Pasūtītājs nenodrošina grunts atbērtni.

4.pielikums

# Veikto būvdarbu saraksta veidne

# Veikto būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums, līguma nosaukums | Veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvobjekta adrese | Būvdarbu pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontakt-personas vārds uzvārds, tālrunis, e-pasts) | Būvdarbu uzsākšanas un pieņemšanas ekspluatācijā gads un mēnesis | Jānorāda dokumentu nosaukumi, kuri pievienoti sarakstam, lai apliecinātu Nolikuma 12.4.1. punktā prasīto pieredzi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |
| <> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |
| <> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> | <…> |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par veikto būvdarbu sarakstā ietverto informāciju.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			_____________________________________

5.pielikums

Galveno speciālistu saraksta veidne

Galveno speciālistu saraksts

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (nav attiecināms uz ārvalstu speciālistiem) | Būvobjektu (līgumu) nosaukums/i, kuri apliecina Nolikuma 12.4.2. punktā noteiktās prasības | Norāda dokumentus, kuri ir pievienoti, lai pierādītu galveno speciālistu atbilstību Nolikuma 12.4.2. punktā noteiktajām prasībām | Statuss: Pretendents, personālsabiedrī-bas biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs/ Norādīt statusu: vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Darba aizsardzības koordinators | <…> | - | - | - | <…> |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par galveno speciālistu sarakstā ietverto informāciju.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			_____________________________________

# 6.pielikums

# Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksta  veidne

Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes aprakstA VEIDNE

Līguma nosaukums: Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā (ID Nr. KN 2019/04)

Piedāvātā pozīcija iepirkuma līguma izpildē:____________________

| 1. Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Tālrunis: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību iestāde | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

| 5. Darba pieredze: |
| --- |
| Uzņēmuma nosaukums: | Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem. |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: (nozare) |  |

6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikācijas atbilstību nolikuma 12.4.2.punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktām prasībām:

| Izpildes laiks (gads/mēnesis) | Projekts/pasūtītājs | Objekta un būvdarbu veids, veiktie darbi, būvdarbu apjoms u.tml. – atbilstoši attiecīgajam nolikuma 3.2.2.punkta apakšpunktam | Pozīcija (amats) |
| --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai konkursa pretendentu izvērtēšanai;

- esmu iepazinies ar objektu, iepirkuma  dokumentiem;

- apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā <<norāda konkrētu pozīciju>>, ja <<norāda pretendenta nosaukumu>> tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Sertificētā speciālista paraksts |  |
| Datums | _____.gada ____._________________. |

* Aprakstam par nolikuma 12.4.2.punktā noteiktās pieredzes apliecināšanai norādītajiem objektiem obligāti jāpievieno dokumenti (atsauksmes u.tml.), kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.

# 7.pielikums

# Apakšuzņēmēju  saraksta veidne

Apakšuzņēmēju saraksts

Jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram no tiem ir jānorāda izpildei nododamā Darba daļa.

Tai skaitā ir jānorāda arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās.

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa | Uzņēmuma statuss |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veicamo Darba posmu Darbu apraksts | Apjoms (EUR) | % no piedāvātās līgumcenas | Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apakšuzņēmēju sarakstā ietverto informāciju.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

# 8. pielikums

# Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

SIA “Kārsavas namsaimnieks”

Reģ. Nr.: 568030020941

Vienības ielā 53, Kārsava,

Kārsavas novads, LV-5717

# APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

# Iepirkuma procedūrai “Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”,

# identifikācijas Nr. KN 2019/04

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties SIA “Kārsavas namsaimnieks” reģ. Nr.: 568030020941, adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 organizētajā iepirkuma procedūrā „Kanalizācijas tīklu būvdarbi  Kārsavas pilsētā”, id. Nr. KN 2019/04, (turpmāk – Pretendents) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

< būvdarbu apraksts (norādot ielas un veicamos darbus) atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajam>

un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

9.pielikums

Tehniskā piedāvājuma veidne

Tehniskais piedāvājums

1. Galveno piedāvāto būvizstrādājumu un iekārtu saraksts, pamatojoties uz Būvprojektu un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar 1. tabulu

1.tabula. Piedāvātie būvizstrādājumi un iekārtas Būvprojektam

| Nr.p.k. | Būvizstrādājums/ iekārta | Materiāla ražotājs | Marka, tips, Tehniskie parametri | Ražotāja un/ vai piegādātāja publiski pieejama interneta tīmekļvietne, kurā ir norādīta piedāvātā materiāla tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

2. Pretendents sastāda un pievieno  piedāvājumam  Lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām.

3.Būvdarbu un materiālu garantijas termiņš:  vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

10.pielikums

Finanšu piedāvājuma sagatavošanas veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkums “Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas numurs KN 2019/04)

| Izmaksu veids | Izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- |
| Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā ar PVN |  |

1.Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi.

2.Lokālās tāmes sastādītas un pievienotas tehniskajam piedāvājumam  atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

11.pielikums

Iepirkuma līguma projekts

### LĪGUMS Nr._____________

| Kārsava | 2019. gada ______________________ |
| --- | --- |

SIA “Kārsavas namsaimnieks” reģ. Nr.: 568030020941, adrese: Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, tās valdes locekļa  Jura Vorkaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

<Uzņēmuma nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<__________, juridiskā adrese, parakstiesīgās personas amats vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abas puses kopā Puses,

Saskaņā ar SIA “Kārsavas namsaimnieks” ieirkuma procudūras “Kanalizācijas tīklu būvdarbi Kārsavas pilsētā” identifikācijas Nr. KN 2019/04 (turpmāk – Konkurss), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt kanalizācijas tīklu izbūvi Kārsavas pilsētā (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar būvprojektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, Kārsavā, Kārsavas novadā”, Tehnisko specifikāciju, citām Līguma prasībām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Būvprojektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Malnavas, Teātra, Sporta, Avotu, Lauku un Alejas ielās, Kārsavā, Kārsavas novadā”, Darbu apjomu, Tehnisko specifikāciju, pielietojamos būvizstrādājumus, kā arī Darbu veikšanas vietu.

2. LĪGUMCENA

2.1.	 Par Līguma 1.1. punktā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu (turpmāk-Līgumcena) <EUR/summa cipariem/(summa vārdiem)>. , Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu un tā 142.pantu, pievienotās vērtības nodoklim(PVN) par būvniecības pakalpojumiem tiek piemērota reversā PVN maksāšanas kārtība.

  - Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no Līgumā paredzētiem Darbiem nav nolīgta cena, tad šī Darba izmaksas ir iekļautas citu Darbu cenās.

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neveicot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs un par ko tika rīkota iepirkuma procedūra, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, izbūvēto cauruļvadu garums un ar to saistītais labiekārtojuma apjoms, skataku skaits, šķērsojošo komunikāciju skaita palielinājums, u.c.), par izmaksu pamatu ņemot Finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot un par ko Pusēm jānoslēdz Vienošanās. Maksimālais pieļaujamais Līgumcenas palielinājums ir līdz 5% (pieci procenti) no Līgumcenas.

  - Līgumcena var samazināties jau sākotnēji iekļautajiem Darbiem Finanšu piedāvājuma tāmēs, pamatojoties, piemēram, uz izbūvēto cauruļvadu garumu un ar to saistīto  labiekārtojuma apjomu, skataku skaitu, šķērsojošo komunikāciju skaita samazinājumu, u.c.

  - Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs samazināt Izpildītājam uzdoto, bet vēl neizpildīto Darbu apjomu.

  - Samazinājums 2.4. un 2.5. punktā norādītajos gadījumos nedrīkst būt vairāk kā 15% (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas, par ko Pusēm jānoslēdz Vienošanās.

  - Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm, grafiskajos materiālos un tāmē, neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti būvprojektā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties Līguma izpildē ar Līguma noteikumiem.

  - Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo materiālu, darbaspēka un citu resursu cenu sadārdzinājumu Darbu veikšana laikā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Pretendenta Konkursa nolikuma 17.8.1., 17.8.2., 17.8.3., 17.8.4. punktā norādītos dokumentus un elektroniski paziņojis Izpildītājam par to, ka Līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti visi Līguma spēkā stāšanās nosacījumi.

  - Ja Līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs elektroniski paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no Konkursa nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darbdienu laikā no Konkursa nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār). Ja kāds no Līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja lūguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

  - Līguma izpildes termiņš ir 9 (deviņi) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu..

  - Darbu pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta 3.3. punktā norādītajā termiņā, un to apstiprina Kārsavas novada būvvaldes akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk tekstā - Darbu pieņemšana ekspluatācijā).

  - Izpildītājam, saņemot no Kārsavas novada būvvaldes dokumentus, 5 (piecu) darbdienu laikā Pasūtītājam ir jāiesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika garantija.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu:

    - ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie;

    - ja no Kārsavas novada Domes ir saņemta rakstiska informācija par Darbu pārtraukšanas nepieciešamību vai plānoto Darbu uzsākšanas ierobežojumiem, kuri saistīti ar Kārsavas novada Domes plānoto sporta, kultūras, tūrisma pasākumu norises organizēšanu un ielu segumu pārbūves projektu īstenošanu;

    - Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā;

    - citu objektīvi pamatotu apstākļu rezultātā, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un, kuri būtiski traucē Darbu savlaicīgu izpildi.

  - Puses vienojoties, ir tiesīgas samazināt Līgumā noteikto Darba pabeigšanas laiku.

- MAKSĀJUMU KĀRTĪBAS UN DOKUMENTI

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītājs norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma noteikumus.

  - Tikai akceptētais Darbu izpildes akts par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu daļu (turpmāk tekstā - Akts) ir pamats rēķina iesniegšanai.

  - Izpildītājs 5 ( piecu) darbdienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam Aktu papīra formā 3 (trīs) eksemplāros un Rēķinu.

  - Būvuzraugs un Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā, kad ir saņēmis Līguma 4.3. punktā norādīto Aktu, to apstiprina. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt izskatīšanai vai neakceptēt) Aktu, ja nav iesniegti visi Līguma 4.3. punktā norādītie dokumenti.

  - Ja iepriekšējos Aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Aktā par izpildīto Darba daļu.

  - Pēdējo Aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs un Pasūtītājs apstiprina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas. Priekšnosacījums galīgā rēķina apmaksai ir Kārsavas novada būvvaldes akti par Darbu pieņemšanu ekspluatācijā un Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā garantijas laika garantija.

  - Garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz 3 ( trīs) darbadienu laikā Pasūtītājam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- DARBU VEIKŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Izpildītājam jāiesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta saistību izpildes garantija 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.

  - Saistību  izpildes garantijai  jābūt 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas (bez PVN).

  - Saistību izpildes garantijai jābūt spēkā 30 dienas pēc Līguma izpildes beigu termiņa un jāatbilst

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami, lai Kārsavas novada būvvalde varētu izdarīt atzīmi Būvprojekta būvatļaujā par visu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbu veikšanai tiktu saņemti visi nepieciešamie apstiprinājumi. Visu nepieciešamo apstiprinājumu, atļauju, atzinumu izmaksām jābūt iekļautām Līgumcenā.

  - Pēc būvju un inženiertīklu nospraušanas Darbu pabeigšanas, tiek dokumentēts ielu, veloceliņu, gājēju celiņu, pieguļošās teritorijas zālāju, visu iebrauktuvju stāvoklis pirms Darbu uzsākšanas.

  - Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līgumā izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos Būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Būvuzrauga, Pasūtītāja kontaktpersonas pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt galveno speciālistu aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad Izpildītājam jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta pirmās daļas prasības, un ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās galvenā speciālista aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā galvenā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt galvenā speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā galvenā speciālista kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atbildīgā speciālista kvalifikācijas prasībām.

  - Ja Pasūtītājs pieprasa galveno speciālistu nomaiņu, pamatojoties uz līguma 5.9. punktu vai 6.1.7., 6.1.8.punktiem, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 5  (piecu) dienu laikā jāiesniedz piedāvātā galvenā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā bija plānota mazāka par 10% (desmit procenti), Darba daļas palielināšanu līdz 10% (desmit procenti) vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta pirmās daļas prasības, un jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums (norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos) un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi vai ir iestājušies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie noilguma termiņi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta pirmās daļas prasības, un tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

  - Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu galveno speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu līgumattiecībām.

  - Izpildītājs pirms būvizstrādājumu izmantošanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu sarakstu. Tikai ar Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga rakstisku piekrišanu Izpildītājs ir tiesīgs Būvprojektā norādītos būvizstrādājumus, iekārtas aizstāt ar ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iekārtām.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis ekvivalentus materiālus Būvprojektā paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu,  tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības Pasūtītāja noteiktā laikā un vietā.  Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā, un tie ir saistoši Pusēm. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu Būvuzraugs.

  - Būvsapulces protokols 3 (trīs) darbdienu laikā tiek izsūtīts Pusēm un personām, kuras piedalās būvsapulcē. Gadījumā, ja Puses un/vai personas nepiekrīt protokolā norādītajam, Pusēm elektroniski jāizsūta labojumi protokolā 2 (divu) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti jāizpilda, ja tas nav pretrunā Līguma noteikumiem. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Būvsapulces sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu periodus.

  - Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neparaksta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt ar objektīviem paskaidrojumiem, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no Izpildītāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Izpildītājam, un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktā termiņā.

  - Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, pat, ja Pasūtītājs ir apturējis Izpildītāja darbību, uz laiku līdz to novēršanai.

- PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Darbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tai skaitā, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus;

    - apņemas nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu kopumu, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus, atrašanos būvlaukumā;

    - apņemas nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;

    - apņemas nodrošināt tīrību Darbu teritorijā visā Darbu veikšanas laikā un pēc pirmā aizrādījuma 4 (četru) stundu laikā novērst pārkāpumus un trūkumus;

    - rakstveidā, nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;

    - nekavējoties brīdina Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - Atbildīgais būvdarbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

    - nodrošina informatīvās plāksnes izgatavošanu, uzstādīšanu;

    - ievēro un izpilda Pasūtītāja un Būvuzrauga likumīgās prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās būvsapulcēs.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai sniedz atteikumu pieņemt Darbus;

    - nozīmē būvuzraudzību, autoruzraudzību;

    - sniedz Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā;

    - var ierosināt veikt Izpildītāja veikto Darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija, ja Pasūtītājs un Izpildītājs rakstiski nevienojas savādāk, 3 (trīs) ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, otru – Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Izpildītāja Darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs;

    - Līguma darbības laikā var samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas). Samazināmo Darbu apjoms kopā nedrīkst būt vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas (bez PVN), rakstveidā paziņojot Izpildītājam un noslēdzot vienošanos.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu veikšanu un Līguma izpildi.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs nodrošina savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, veicot apdrošināšanu atbilstoši 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” polises kopiju/-as iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

# DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

  - Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un izpilddokumentāciju par Būvprojektu.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu, autoruzraugu un Izpildītāju, pārbauda veiktos Darbus un 7 (septiņu) darbdienu laikā veic izpilddokumentācijas pārbaudi.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti un nepilnības iesniegtajā izpilddokumentācijā.

  - Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina defektu aktā  noteiktajā termiņā. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Konstatētās nepilnības izpilddokumentācijā Izpildītājam ir jānovērš 5 (piecu) darbdienu laikā.

  - Pēc Līguma 8.4. punktā minēto defektu novēršanas un Līguma 8.5. punktā minēto nepilnību novēršanas Būvprojekta Darbiem Pasūtītājs, Izpildītājs, Autoruzraugs paraksta Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā Būvprojekta izpilddokumentāciju, Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, iesniedz Kārsavas novada būvvaldei, lai uzsāktu Darbu nodošanas ekspluatācijā komisijas darbu.

  - Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā Puses paraksta 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Darbu pieņemšanas- nodošanas akta.

# GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Darbu garantijas laiks 36 (trīsdesmit) mēneši, kas tiek skaitīts no dienas, kad Kārsavas novada būvvalde Būvprojekta Darbus pieņēmusi ekspluatācijā.

  - Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu akta sastādīšanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darbdienām.

  - Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

  - Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā Puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.

  - Līguma 9.1. punktā norādītā garantijas termiņā Izpildītājs novērš konstatētos Objekta būvniecības defektus 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma 9.3. punktā norādītajā kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Pušu rakstveidā saskaņotā termiņā.

  - Gadījumā ja Izpildītājs Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš Līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies, tad visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Garantijas sniedzējs.

- LĪGUMSODS

  - Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 3.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5%, (viena puse procenta) apmērā no neizpildīto Darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 3.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (viena puse procenta) apmērā no Būvprojekta neizpildīto Darbu summas  par katru nokavēto dienu, sākot no sestās nokavējuma dienas.

  - Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 3.4. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (viena puse procenta) apmērā no Būvprojekta neizpildīto Darbu summas  par katru nokavēto dienu, sākot no sestās nokavējuma dienas.

  - Līguma 10.1., 10.2., 10.3., 10.6., 10.7., 10.8. punktā piemērojamo līgumsodu kopēja summa nevar būt vairāk  kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5%, (viena puse procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Ja Izpildītājs būvobjekta ielu uzturēšanu veic neatbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām un ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, konstatējot pārkāpumu, Izpildītājam pirmo reizi tiek izteikts rakstisks brīdinājums. Konstatējot pārkāpumu atkārtoti otro reizi, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (otrais akts), līgumsods ir 300 (trīs simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu ceturto reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā.

  - Ja Izpildītājs galveno speciālistu piesaistīšanu veic neatbilstoši Līguma prasībām un ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, konstatējot pārkāpumu, Izpildītājam pirmo reizi tiek izteikts rakstisks brīdinājums. Konstatējot pārkāpumu otro reizi, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 50 (piecdesmit) euro apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (otrais akts), līgumsods ir 100 (viens simts) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu ceturto reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 200 (divi simti) euro apmērā.

  - Ja Izpildītājs nav veicis citus Līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 (viens simts) euro par katru gadījumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītāja veicamajiem maksājumiem, iepriekš par to brīdinot Izpildītāju.

11. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma noteikumiem nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā.

  - Ja Puses nespēj vienojoties 10 (desmit) darbdienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirtas Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- LĪGUMA GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses par to rakstveidā vienojas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

    - Izpildītājs rīkojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un Līguma noteikumiem;

    - par Izpildītāju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Izpildītājs neveic tam uzdotos Darbus Līgumā noteiktajā termiņā vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi.

    - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa).

  - Līguma 12.2. punktā minētajos gadījumos Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma izbeigšanu, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kurš tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darbdienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs iepriekš minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt Izpildītājam parakstīšanai Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājam jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Izpildītājs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no Izpildītāja puses.

  - Pušu parakstītais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts un attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu apmaksu.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.1., 12.2.3. punktiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās summas par Līguma saistību neizpildi.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darbdienām.

  - Līguma 12.1., un 12.2. punktos minēto apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā.

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Līguma 12.10.punktā minētajos gadījumos;

    - grozījumi tiek izdarīti Līguma 12.12.punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

  - Līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - grozītie Līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

    - ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz Līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;

    - Līguma  priekšmetā ietver būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums;

    - iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.

  - Šī Līguma 12.10.punktā minētie būtiskie Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - iepirkuma procedūras dokumenti un Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem;

    - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešami papildu būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

    - Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt;

    - iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sākotnēji iekļāvis paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.

  - Līgumcenas pieaugums Līguma 12.10. un 12.11.punktā minēto grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas. Minēto ierobežojumu piemēro katram grozījumam, ja tiek izdarīti vairāki secīgi grozījumi. Secīgu grozījumu izdarīšanu nedrīkst izmantot, lai izvairītos no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru piemērošanas.

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šī Līguma 12.10.1., 12.10.2., 12.10.3. punktu), vienlaikus ir mazāka par:

    - Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām;

    - 15 procentiem no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

  - Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēju izbeigt šī Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darba apjomiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

# STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  - Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _ (________) lapām 3 (trīs) eksemplāros un tam pievienoti Līguma 14.5. punktā norādītie pielikumi.

  - Visi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

  - Šādi Līguma pielikumi prioritārā secībā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1.pielikums – Lokālās tāmes

  - Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

.

- KONTAKTPERSONAS

15.1.	Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: amats, vārds, uzvārds, tālrunis: ___________ e-pasta adrese: ________________.

15.2.	Kontaktpersonas no Izpildītāja  puses amats, vārds, uzvārds, tālrunis: _________ e-pasta adrese: ________________.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs SIA “Kārsavas namsaimnieks” Reģ. Nr. 568030020941 PVN kods: LV 568030020941 Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 Valsts Kase Kods TRELLV Konta Nr.__________________ SIA “Kārsavas namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis ____________________________ (paraksts) | Izpildītājs |
| --- | --- |

____________________________

(datums)

# Footnotes

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, skatīt https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/SPS_Vadlinijas_20191024.pdf

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, skatīt: https:// https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums

Triju gadu vidējais finanšu apgrozījums ( (apgr.1.gadā + apgr.2.gadā+ apg.3.gadā) /3 ).

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu zraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Skatīt Nolikuma 8.6.punktu

Pretendentam jānorāda informācija  tikai par  tiem veiktajiem būvdarbiem,  kas apliecina Nolikuma 12.4.1.  punktā prasīto pieredzi.

Lai pierādītu atbilstību Nolikuma 12.4.1. punktā prasītajai pieredzei.

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 68.panta trešā daļa).

Skat. skaidrojumu Nolikuma 1.pielikuma 1.zemsvītras atsaucē.

Jāiesniedz apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

Paskaidrojums- Tehniskiem parametriem jāsatur tāda apjoma informācija, lai iepirkuma komisija var pārliecināties, ka piedāvātais būvizstrādājums, iekārta atbilst Būvprojekta Nr.1, Tehniskās specifikācijas, Nolikuma prasībām.

Ja informācija nav interneta tīmekļvietnē tehniskā specifikācija ir jāpievieno Tehniskajam piedāvājumam.